Western blot

http://www.ub.es/biocel/wbc/tecnicas/westernblot.htm

### 1. Objetivo

- Determinar los niveles de la proteína INMUNOGLOBULINA (IgG).

2. Introducción

Detección específica de proteínas en membranas

Una proteína específica puede ser identificada y visualizada en un 'Western blot' empleando técnicas de inmunodetección. Estas técnicas emplean la capacidad de reconocimiento de los anticuerpos a sus antígenos. En 'Western blot' se emplea comúnmente el sistema de inmunodetección indirecta que se representa en la figura. En este método se emplea un anticuerpo primario para localizar la proteína de interés. Un segundo anticuerpo, acoplado con una enzima, y contra la especie en la que se ha producido el primero, se emplea para localizar donde se formaron los complejos antígeno-anticuerpo. Este anticuerpo secundario se puede marcar de formas muy diversas con el fin de producir una señal detectable (por ejemplo una señal sobre una película radiográfica o una mancha de color en el filtro). En ocasiones se emplean en lugar del anticuerpo secundario proteína A o proteína G.

Bloqueo de la membrana

Una etapa común a todos los procedimientos de inmunodetección es el bloqueo, para prevenir la unión no específica del sistema de detección a la membrana, con el riesgo asociado de tener un elevado 'background' o falsos positivos.

Se han descrito numerosas soluciones bloqueantes, y todas ellas son efectivas.  El factor esencial a tener en cuenta es elegir un sistema de bloqueo compatible con el sistema de detección empleado. Por ejemplo, las soluciones de bloqueo que contienen leche desnatada contienen una gran cantidad de carbohidratos complejos, y por ello deben descartarse cuando se van a emplear anticuerpos que reconocen determinantes en carbohidratos, o por ejemplo se ha de evitar el uso de suero completo si en la detección se emplea proteína A o proteína G.

Las dos soluciones de bloqueo que son compatibles con casi cualquier sistema de detección son las soluciones de leche desnatada y las soluciones de albúmina sérica bovina (BSA). También se recomienda el bloqueo en Tween-20 si hay demasiado 'background'. Sin embargo es conveniente usar con cuidado los detergentes no iónicos como Tween-20 pues pueden solubilizar las proteínas transferidas a la membrana.

En la tabla siguiente se recogen algunas de las soluciones de bloqueo más comúnmente empleadas:

| Tabla : Soluciones de bloqueo más comunes en 'Western blotting' |  |
| --- | --- |
| Agente bloqueante | Características |
| Leche en polvo | 5% de leche desnatada en PBS /TBS. Muy económico. Con poco 'background'. Se deteriora con rapidez. Es posible que tape algunos antígenos. |
| Leche / Tween-20 | Económico. 5% de leche desnatada en PBS/TBS - 01% Tween-20. Con poco 'background'. Se deteriora con rapidez. Es posible que tape algunos antígenos. |
| Tween-20 | 0.1% Tween-20, 0.02% azida sódica en PBS/TBS. Económico. Permite la tinción después de la inmunodetección. Puede quedar un 'background' residual. |
| BSA | 3% BSA, 0,02% azida sódica en PBS. Bueno. Relativamente económico. |
| Suero de caballo | 10% suero de caballo, 0,02% azida sódica en PBS. Sin 'background'. Moderadamente caro. Incompatible con algunos anticuerpos anti-inmunoglobulinas. |

Elección del sistema de anticuerpos.

El tipo de anticuerpos empleado en la detección de las proteínas transferidas a membrana no es determinante. Existen tanto excelentes anticuerpos policlonales con alta especificidad y sensibilidad como monoclonales. Sin embargo los monoclonales se pueden obtener en mayor cantidad y mantienen siempre sus propiedades de reconocimiento independientemente del lote.

Una vez elegido el anticuerpo a emplear se deben realizar controles en el experimento, como por ejemplo la inclusión de un experimento completo idéntico con suero pre-inmune, y con el secundario empleado en la detección.

Secundarios / proteína A/ proteína G

Como anticuerpos secundarios se suelen emplear anticuerpos obtenidos inoculando en la especie productoras inmunoglobulinas de la especie a detectar (anticuerpos anti-especie). También se emplean los fragmentos Fab2, producidos mediante digestión con pepsina de los anticuerpos puros, y que, al carecer de región Fc no interfieren con algunos componentes de los tejidos que pueden estar presentes en las muestras biológicas complejas, reduciendo el 'background'.

Tanto la proteína A como la proteína G son proteínas que se aislan de la pared celular de bacterias y que tienen la capacidad de unirse a la región Fc de los anticuerpos. Ambas pueden ser marcadas con facilidad con enzimas y otros marcadores. La proteína G tiene una capacidad de reconocimiento más amplia que la proteína A.

Elección del sistema de revelado

Existen tres grandes grupos de marcadores o sistemas de revelado empleados en 'Western blotting':

- enzimas, que catalizan una reacción en la que se forma un precipitado coloreado, o en la que se emite luz.

- radioquímicos, que emiten radiaciones ionizantes

- oro coloidal, que acumulado localmente produce un color rojizo, y que puede actuar como catalizador para la deposición de plata, con lo que se incrementa la señal.

Enzimas
Los dos enzimas más empleados para marcar proteína A o G o anticuerpos son la peroxidasa de rábano y la fosfatasa alcalina.

Peroxidasa de rábano (HRP). La peroxidasa de rábano (HRP) se emplea con gran frecuencia. Se dispone de sustratos que forman un precipitado coloreado así como de sustratos quimioluminiscentes.

Sustratos colorimétricos. Se basan en la formación de un producto coloreado insoluble que precipita sobre la membrana en el lugar de acción del enzima. Se han descrito tres sustratos para la HRP.

3,3' diaminobenzidina (DAB). En presencia de peróxido de oxígeno la polimerización oxidativa y el ciclado de la DAB por acción de la HRP produce la aparición de un precipitado marrón. Se puede intensificar la reacción añadiendo iones de Cobalto o de Níquel, que provocan un cambio de color del precipitado de marrón a gris-negro. La reacción es muy rápida y es fácil que se desarrolle en exceso provocando un elevado 'background' en la membrana. DAB es una molécula de acción carcinogénica y es necesario tomar precauciones para su manipulación.

  - 3,3',5,5' tetrametilbenzidina (TMB) Es un sustrato alternativo para la DAB, más sensible antes de la amplificación con metales. Se forma un precipitado azul. Sin embargo su uso es reducido pues el precipitado es semisoluble en agua y desaparece con facilidad en algunas condiciones. Actualmente se dispone de nuevas formulaciones del sustrato que producen productos más estables.

  - 4-cloro-1-naftol. En presencia de HRP y de peróxido de hidrógeno el cloronaftol produce un precipitado azul-negro. La reacción es fácilmente controlable, aunque es relativamente insensible cuando se compara con DAB o TMB.

Sustratos quimioluminiscentes. La reacción quimioluminiscente ocurre cuando la energía de una reacción química se emite en forma de luz. Se emplea la peroxidasa de rábano (HRP) para catalizar la oxidación del luminol en presencia de peróxido de hidrógeno. Inmediatamente después de la oxidación el luminol se encuentra en un estado excitado del que pasa a la situación basal, reducida, más estable, emitiendo luz. La luz emitida tiene una longitud de onda de 428 nm, con un máximo de emisión entre 15 y 20 minutos después de iniciada la reacción y una emisión que se puede prolongar de 2 a 3 horas. Si esta reacción se produce sobre una membrana en contacto con una película de radiografía ésta queda impresionada. Este sistema tiene la ventaja de que permite eliminar el sistema de anticuerpos secundarios ('stripping') y volver a analizar la membrana con otros anticuerpos ('reprobing').

Fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina tiene una acción similar a la peroxidasa de rábano. Se han descrito asimismo sustratos colorimétricos y sustratos quimioluminiscentes.
Los sustratos colorimétricos de la fosfatasa alcalina son:

  - Bromocloroindolil fosfato / nitroblue tetrazolium (BCIP/NBT). Forma un precipitado azúl-púrpura. Es el resultado de la desfosforilación y posterior oxidación de BCIP a índigo, acoplada a la reacción de NBT a diformazon. La reacción es progresiva lo que facilita el control de la misma ajustando el tiempo de desarrollo.

  - Naftol-AS-MX fosfato / Fast red (NAMP/FR) y naftol-AS-BI-fosfato / Fast Red TR (NABP/FR) Las dos parejas de productos conforman dos sustratos que se transforman en un precipitado insoluble de color rojo. Este sistema es menos sensible que el anterior (BCIP/NBT) pero el color obtenido tiene un mejor contraste con la membrana.

  - AP mistly purple / AP liquid purple. Son productos comerciales (Amersahm, composición exacta no conocida) con propiedades de sustrato específicas para la fosfatasa alcalina. Se forma un precipitado intensamente púrpura que no desaparece con el tiempo.

El sustrato quimioluminiscente de la fosfatasa alcalina es el 3-(2'spiroadamantane)-4-methoxy-4-(3'phosporyloxy)-phenyl-1,2-dioxetane. Después de la desfosforilación el producto se acumula como un intermediario inestable que se descompone en adamantane y methymetha-oxybenzoato que pasa de un estado inestable, excitado, a otro estable, relajado, emitiendo luz. En la figura adjunta se muestran filtros de 'western blot' que han sido revelados con algunos de los sustratos colorimétricos antes citados para la peroxidasa de rábano y la fosfatasa alcalina.

Sistemas radioquímicos de revelado

Para poder detectar las proteínas mediante el uso de isótopos radiactivos es necesario que éstas incorporen este tipo de isótopos. Existen diferentes estrategias para conseguirlo. La elección de una u otra dependerá del objetivo perseguido. Veamos algunos ejemplos:

- Si el objetivo es detectar las proteínas sintetizadas en un período de tiempo en un sistema celular, el método de elección es el denominado marcaje metabólico, que consiste en la adición al medio de cultivo de las células de aminoácidos marcados (en general se emplean los aminoácidos azufrados cisteína y metionina con el isótopo 35S, emisor de radiación beta débil). Las células incorporarán este aminoácido a todas las proteínas que sinteticen durante el período de exposición al trazador.

- Si el objetivo es detectar una proteína en concreto, el método de elección será inmunoquímico con un sistema de revelado que emplee reactivos radiactivos: anticuerpos secundarios unidos a 125I o proteína A o G -I125. El proceso de marcaje de una proteína con 125I se basa en la reacción de Bolton y Hunter. De una manera similar se pueden incorporar otros marcajes como el 35S.

El revelado se realiza mediante exposición de la membrana ante película radiográfica. En este caso, a diferencia de la radiografía y fluorografía de los geles de acrilamida no es necesario tratar la membrana con fluoróforos pues la totalidad del marcaje se localiza en la cara más externa de la membrana. Si se emplean las pantallas amplificadoras para incrementar la señal.

La ventaja de disponer de copias duraderas (película) del experimento es además de la conservación, la posibilidad de realizar densitometrías que permiten obtener valores cuantitativos de la señal obtenida. Para ello es ideal el sistema de 'slot blot'. En la figura se han recogido algunos ejemplos.

Tinción mediante oro coloidal

Es posible detectar las proteínas fijadas sobre una membrana empleando anticuerpos que directamente o indirectamente (anticuerpos secundarios o proteína A o G) estén unidos a oro coloidal.

Debido a las características del oro coloidal la interacción antígeno anticuerpo se observa como una señal rosácea de intensidad proporcional a la cantidad de antígeno presente. La señal es tenue y tiende a desaparecer. Por ello se han diseñado sistemas de intensificación de señal que en general se basan en la precipitación de plata metálica en torno al oro coloidal. La reacción de amplificación con plata se basa en la reducción de iones de plata a plata metálica por acción del oro, que actúa como catalizador. Se forma un precipitado marrón oscuro, estable, que incrementa la sensibilidad 10 veces.

La tinción que se obtiene es permanente y casi sin 'background'. El proceso de intensificación de la señal del oro con plata es progresivo y puede ser monitorizado hasta obtener la señal deseada.

En las imágenes se muestra, en la primera, una comparación entre un filtro de 'western blot' revelado con oro coloidal o amplificado posteriormente con plata. El aumento de sensibilidad es importante. En la segunda se muestra el efecto del tamaño de la partícula de oro coloidal sobre la sensibilidad de la detección.

3. PROCEDIMIENTO

- Realizar la electrotransferencia de las proteínas resueltas en el SDS-PAGE a una membrana de nitrocelulosa. Realizado en el TP n 4

- Retirar las membranas de la cuba y continuar con el siguiente protocolo:

    - Ponceau: teñir las membranas con rojo ponceau	por 5 minutos.

    - Lavar el colorante con H2Od hasta ver las bandas. Analizar la calidad de la transferencia visualmente y anotar las observaciones.

    - Bloqueo: bloquear con leche en polvo 0% de grasa (20 ml, 5% p/v en TTBS.) durante 15 minutos.

    - Lavado: hacer 3 lavados con TTBS de 3 minutos.

    - Anticuerpo : incubar las membranas con 1 ml del anticuerpo 2º anti-conejo hecho en cabra y conjugado con HRP (el cual está diluido 1 en 5000 en TTBS) durante 20 minutos.

    - Lavado: hacer 3 lavados con TTBS de 3 minutos.

- Revelar las membranas con los reactivos del “luminol” (método quimioluminiscente).

Los siguientes pasos se realizan en cuarto oscuro.

    - Empapar la membrana de nitrocelulosa con 1ml de reactivo de ECL durante 3 minutos.

    - Retirar y colocar la membrana entre dos vidrios y dentro del estuche de revelado. Colocar sobre el vidrio superior la placa radiográfica. Cerrar el estuche y dejar la exposición de 1 a 3 minutos.

    - Quitar la placa radiográfica y empaparla con el reactivo revelador de placas radiográficas.

    - Retirar la placa y empaparla con el reactivo fijador de placas radiográficas.

    - Retirar y colocar en agua.

Informe:

1- Analizar las placas radiográficas y la intensidad de las bandas obtenidas.

2- Calcular el Peso molecular de las bandas obtenidas.